|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | ***Катіоніт КУ 2-8 , код за ДК 021:2015 «24530000-8»*** ***Стиролові полімери у первинній формі*** |
| ID закупівлі | UA-2021-03-10-011257-b |
| Очікувана вартість предмету закупівлі  | 1 656 000,0 грн. з ПДВ |
| Обгрунтування розміру бюджетного призначення | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Катіоніт КУ 2-8 - іонообмінний фільтруючий матеріал, який використовується у технологічному процесі хімічної очистки води на підприємстві. Необхідна кількість визначена згідно п.6.2 табл.1 СОУ-Н ЕЕ 10.403:2009 «Расходы ионитов и фильтрующих материалов в установках водоприготування и очистки конденсата тепловых электростанций. Нормы». Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів, а саме відповідно до ГОСТу 20298-74 «Смоли іонобмінні. Катіоніти. Технічні умови». |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій. Закупівля проводиться з урахуванням мінімально можливої ціни. |