|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | Труби сталеві *(труба сталева ф 820х9 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 720х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 630х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 530х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 426х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 325х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 273х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 219х8 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 57х5 мм, код 44163100-1), код за ДК 021:2015 «44160000-9» Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби* |
| ID закупівлі | UA-2021-04-20-004540-c |
| Очікувана вартість предмету закупівлі  | 13 740 000,0 грн. з ПДВ |
| Обгрунтування розміру бюджетного призначення | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені, враховуючи п.12.2 ДБН 2.5-39-2008 «Теплові мережі». Для трубопроводів магістральних теплових мереж слід застосовувати труби сталеві безшовні або електрозварні. Таким чином трубопроводи повинні відповідати наступним нормативним документам:1. Труби для теплових мереж діаметром від 57 до 325 мм повинні відповідати вимогам ГОСТ 8731-87 (ТУ), ГОСТ 8732-78 (Сортамент).
2. Труби для теплових мереж діаметром від 426 до 1620 мм повинні відповідати вимогам ГОСТ 10706-76 (ТУ), ГОСТ 10704-91 (Сортамент).
 |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена, виходячи із отриманих комерційних пропозицій та враховуючи, що закупівля оголошена на умовах оплати протягом 180 кал. днів з моменту поставки товару на склад замовника. |