|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | ***Труба латунна ДКРНМ*** *(*труба латунна ДКРНМ 19х1,0х2900 Л68, код 44163100-1, труба латунна ДКРНМ 19х1,0х4540 Л68, код 44163100-1, труба латунна ДКРНМ 16х1,0х1800 Л68, код 44163100-1*)****, код ДК 021:2015 «44160000-9» Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби*** |
| ID закупівлі | ***UA-2021-06-16-014507-b*** |
| Очікувана вартість предмету закупівлі  | ***4 757 000.00 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного призначення | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Згідно з технічним паспортом на водопідігрівач, в якому вказується матеріал з якого повинні бути виготовлені частини обладнання, використовуються труби з латуні марки Л-68. Таким чином латунні труби водопідігрівача повинні виготовлятись відповідно до вимог ГОСТ 21646-2003.Враховуючи вищевикладене, для забезпечення сталого проходження технологічних процесів необхідно використовувати латунні труби марки Л-68 для даного типу водопідігрівача.  |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена, виходячи із отриманих комерційних пропозицій та враховуючи, що закупівля оголошена на умовах оплати протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати поставки Товару. |