|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | *Труби сталеві* *(труба сталева ф 720х9 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 530х9 мм, код 44163100-1, труба сталева ф 426х8 мм, код 44163100-1), код за ДК 021:2015 «44160000-9» Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби* |
| ID закупівлі | ***UA-2021-08-25-010887-a*** |
| Очікувана вартість предмету закупівлі | ***4 085 000,0 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного призначення | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою сталого проходження опалювального періоду 2021-2022 рр. по ремонту магістральних та квартальних теплових мереж.  Згідно п.12.2 ДБН 2.5-39-2008 «Теплові мережі» для трубопроводів магістральних теплових мереж слід застосовувати труби сталеві безшовні або електрозварні. Таким чином трубопроводи повинні відповідати наступним нормативним документам:   1. Труби для теплових мереж діаметром від 530 до 1620 мм повинні відповідати вимогам ГОСТ 10706-76 (ТУ), ГОСТ 10704-91 (Сортамент), діаметром 426 мм повинні відповідати вимогам ГОСТ 10705-80 (ТУ), ГОСТ 10704-91 (Сортамент). |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена, виходячи із отриманих комерційних пропозицій та враховуючи, що закупівля оголошена на умовах оплати протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати поставки Товару. |