ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності встановлення тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії по АТ «Криворізька теплоцентраль».

- Законодавче та нормативне забезпечення.

В розрахунку річного плану надання послуг з постачання теплової енергії використовувались діючі нормативно-правові акти:

- Закон України “Про теплопостачання” від 02.06.2005р. № 2633-V;

- Закон України “Про житлово-комунальні послуги” із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2454-VIII від 07.06.2018;

- Постанова КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»;

- Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2019-2021 роки;

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94, Київ 2001р.

- МУ 34-70-080-84 “Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях”, затверджені Головним технічним управлінням експлуатації енергосистем Міненерго СРСР 20.09.1984р.  РД 34.09.255;

- Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження 07.05.2001 р. №46;

## «Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії», затверджений наказом №12 від 02.02.2009р. Міністерства з питань житлово-комунального господарства України;

## Закону України 1060-IX від 03.12.2021 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг;

- Інші первинні документи, які стосуються розрахунку регульованого тарифу на послугу з постачання теплової енергії.

- Загальні питання.

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (далі - Товариство) розташоване за адресою м.Кривий Ріг, вул.Електрична,1, ідентифікаційний код юридичної особи – 00130850.

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою НКРЕКП від 19.06.2017 року № 789 видано АТ «Криворізька теплоцентраль» ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Враховуючи вищезазначене та у відповідності до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» АТ «Криворізька теплоцентраль» розраховано планові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання Структура розрахованих тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.

Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

Відповідно до чинного законодавства тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Формування базових тарифів здійснено підприємством відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, які визначені відповідно до вимог державних та галузевих нормативів витрат і втрат теплової енергії з урахуванням встановлених уповноваженим органом методик, техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні роки та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії, укладених зі споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема зменшення обсягів виробництва.

При формуванні тарифів враховано економічно обґрунтовані планові витрати, визначені на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у плановому періоді.

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готувався на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії по максимальним тепловим навантаженням, фактичній кількості днів роботи і фактичній температурі зовнішнього повітря за останні п’ять років.

- Технічна характеристика.

З 01.10.2013 року прийнято на балансовий облік підприємства та в господарське відання без передачі права власності теплові мережі, траси гарячого водопостачання, теплорозподільчі пункти (70 шт.), насосні станції (4 шт.) відповідно до рішення Криворізької міської ради від 12.10.2011 року № 343 «Про надання згоди на передачу окремих об’єктів теплопостачання від комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» до державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»,  Закону України від 03.03.1998 № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови КМУ від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та за згодою з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на закріплення майна.

Станом на 01.07.2021 року на балансовому обліку АТ «Криворізька теплоцентраль» перебувають основні засоби:

державної власності

-6 опалювальних котелень (проектна потужність 1406 Гкал/год), обладнаних 31 паровими та водогрійними котлами загальною потужністю 1606,55 Гкал/год,

- 141,210 км трубопроводів теплових мереж ( у 2-х трубному обчисленні) ,

- 2 насосні станції.

власності громади міста, що знаходяться у господарському віданні АТ «Криворізька теплоцентраль»:

- 151,666 км трубопроводів теплових мереж ( у 2-х трубному обчисленні),

- 89,3 км мереж гарячого водопостачання ( у 2-х трубному обчисленні).

- теплові пункти - 70 шт., індивідуальний тепловий пункт – 1шт.

- насосні станції – 4 шт.

Схема теплопостачання закрита.

Паливом для котелень є природний газ.

Для розрахунку тарифів прийнято наступний режим роботи підприємства:

- виробництво, транспортування, постачання теплової енергії – 165 діб в опалювальний сезон, визначено з урахуванням фактичного періоду опалювального сезону товариства за останні п’ять років;

- у міжопалювальний період - проведення ремонтів згідно графіку планово-попереджувальних робіт,

- котельні підприємства працюють в опалювальний період по температурному графіку 115/70 0С.

- температура зовнішнього повітря в опалювальний період – середня фактична температура зовнішнього повітря в опалювальний період за останні п’ять років +1,41°С.

Розрахункова температура зовнішнього повітря для найхолоднішої п’ятиденки для теплопостачання і проектування систем опалення прийнята для м. Кривий Ріг мінус 21оС, згідно до ДСТУ-Н Б В.1.1.-27:2010 «Будівельна кліматологія».

- Розрахунок планового корисного відпуску теплової енергії

АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснює постачання теплової енергії споживачам, приєднаним безпосередньо до мереж Товариства.

Згідно вимог «Правил користування тепловою енергією», затверджених Постановою КМУ №1198 від 03.10.2007 року облік обсягу споживання теплової енергії проводиться за комерційними приладами обліку на межі балансової належності теплових мереж теплопостачальної організації та Споживача або за домовленістю сторін в іншому місці.

У разі відсутності, пошкодження та/або неправильної роботи приладів комерційного обліку нарахування здійснюється відповідно до визначених у договорі навантажень по опаленню з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористовуючого обладнання в розрахунковому періоді.

Розрахунок планового корисного відпуску теплової енергії в розрахунковому тарифі АТ «Криворізька теплоцентраль» виконано для наступних категорій споживачів:

- населення житлових будинків;

- населення житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та відомчого житла;

- бюджетних організацій;

- інших споживачів.

Для категорії населення житлових будинків в першу чергу проводився розрахунок теплового навантаження на опалення, при розрахунку враховувались рік спорудження будинків, кількість поверхів та норми річної теплоти на опалення житлових будов на 1 м² загальної площі. Крім того, аналізуючи фактичне споживання теплової енергії на опалення будинків з приладами обліку, у розрізі районних котелень проводився окремий розрахунок теплового навантаження на будинки, обладнані приладами обліку (враховані фактичні показники роботи районних котелень, фактична кількість днів попереднього опалювального періоду, фактична середньозважена температура зовнішнього повітря та фактичне споживання теплової енергії за приладами обліку).

Після розрахунку теплового навантаження на опалення кожного будинку, проводився розрахунок річної потреби теплової енергії на опалення.

Розрахунок планового корисного відпуску теплової енергії на опалення для юридичних осіб (населення житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла, бюджетних установ та інших споживачів) проводився на основі укладених договорів за приладами обліку, у разі їх відсутності – розрахунковим способом відповідно до «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 Україна 244-94 з урахуванням приєднаного договірного теплового навантаження, планової середньомісячної температури зовнішнього повітря та планової кількості діб роботи.

В зв’язку з тим, що договірне навантаження споживачів АТ «Криворізька теплоцентраль» в укладених договорах визначене відповідно до СНіП ІІ-А.6-72 «Строительная климатология и геофизика» (температура найхолоднішої п’ятиденки для м.Кривий Ріг -23°С), то для розрахунку планового корисного відпуску теплової енергії на опалювальний період відповідно до ДСТУ «Строительная климатология» (температура найхолоднішої п’ятиденки для м.Кривий Ріг -21°С), попередньо були перераховані договірні теплові навантаження на опалення та вентиляцію.

Розрахунок планового корисного відпуску теплової енергії на вентиляцію для бюджетних установ та інших споживачів проводився після перерахунку договірних теплових навантажень на вентиляцію відповідно до умов ДСТУ та коригування теплових навантажень на вентиляцію для будівель, обладнаних приладами обліку.

Отже, до розрахункового тарифу АТ «Криворізька теплоцентраль» включено загальний плановий корисний відпуск теплової енергії, який визначено як суму відпуску теплової енергії на опалення та вентиляцію для споживачів всіх категорій і складає        662 106,78 Гкал., в тому числі:

- населення				550 660,25 Гкал;

- бюджетні установи		  83 305,73 Гкал;

- інші споживачі			  25 701,21 Гкал;

- господарські потреби		    2 439,60 Гкал.

5. Складові тарифів на виробництво, транспортування,

постачання теплової енергії.

5.1. Прямі матеріальні витрати

До даних витрат відносяться витрати на всі види палива та енергії, що безпосередньо витрачаються у виробничому процесі надання послуг з постачання теплової енергії.

Витрати на придбання палива (природного газу) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з планованого обсягу виробництва теплової енергії, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, розрахованих відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва, діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси. Обсяг витрат, пов'язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, визначено з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму.

Витрати на холодну воду заплановані відповідно до державних і галузевих нормативів (норм), визначених в установленому порядку для технологічних потреб, зокрема підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, гідравлічні випробування власних теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж і систем) та водовідведення.

Інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню). Обсяг таких витрат визначено згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди, цін (тарифів) на них у плановому періоді, за винятком вартості зворотних відходів.

5.1.1. Природний газ на використання з технологічною метою.

## Розрахунки нормативних питомих витрат палива на відпуск теплової енергії виконані на підставі наступних нормативних документів:

Закон України «Про енергозбереження»;

Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження 07.05.2001 р. №46.

З 1 травня 2021 року припинено дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного

газу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 №867, відповідно до якого Акціонерне товариство “Національна акціонерна

компанія “Нафтогаз України”  здійснювало постачання природного газу виробникам теплової енергії.

Відповідно до вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 року, споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником, що підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків, або за умови наявності письмового дозволу діючого постачальника на перехід

споживача до нового постачальника. Крім того, контракт з постачальником природного газу необхідно укладати перед початком опалювального сезону на комерційних засадах, на умовах попередньої оплати або ж надання банківської гарантії.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»з урахуванням постанови КМУ №613 від 16.06.2021 року щодо внесення змін у  «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із планованих обсягів природного газу, необхідних для провадження ліцензованої діяльності, середньої ціни природного газу, що склалася у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) або ціни природного газу, визначеної в довгостроковому контракті з постачальником природного газу (за наявності укладеного контракту).

АТ «Криворізька теплоцентраль» укладало договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»  на закупівлю природного газу у період 2021-2024 років. Згідно договору фіксований обсяг (Обсяг І) природного газу розраховано як середньо-арифметичне значення обсягу фактичного використання природного газу товариством за останні три роки у відповідному місяці для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення населенню і складає 103891,822 тис.м.куб.

В період з 01.06.2021 до 31.05.2022 ціна природного газу за 1000 куб.м газу без ПДВ складає 6 183,33 грн.

До розрахункового тарифу прийнято згідно договору ціну природного газу Обсягу ІІ на рівні липня 2021 року, тобто ціна природного газу Обсягу ІІ за 1000 куб.м газу без ПДВ складає 9659,26 грн.

Вартість постачання природного газу складає

(110 785,295 тис.м.куб. – 92139,485 тис.м.куб.) * 9131,24 грн/тис.м.куб./1000 + 92139,485 тис.м.куб *6 183,33 грн/тис.м.куб./1000 = 749833,57 тис.грн./рік.

Відповідно до умов договору на постачання природного газу  щомісяця укладаються з постачальником додаткові угоди щодо встановлення ціни Обсягу ІІ.

## Крім того, продовжує діяти договір розподілу природного газу  (для споживача, що не є побутовим) з АТ «КРИВОРІЖГАЗ» згідно заяви-приєднання №42АТКg21630-17 від 01.12.2017р. (діючий тариф розподілу природного газу – 510 грн./тис.м.куб.)

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI «Кодексу газорозподільних систем», розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ (АТ «Криворіжгаз») за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Величина замовленої річної потужності об'єктів споживача                         АТ «Криворізька теплоцентраль» за договором розподілу природного газу складає 114 392 273,8 м.куб./рік.

Таким чином, вартість розподілу природного газу складає:

114 392 273,8 м.куб./рік * 0,510 грн./м.куб./1000= 58340,060 тис.грн./рік.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

## Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період  2020 – 2024 роки» визначено вартість  послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, розподіл потужності тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ,, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн.

Таким чином, вартість послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, розподіл потужності складає 110 785,295 тис.м.куб. * 124,16 грн/тис.м.куб.)*1,10 = 15131,056 тис.грн./рік.

Загальна вартість технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, включаючи вартість транспортування і розподілу  природного газу складає    823304,68  тис.грн./рік

## (749833,57 тис.грн./рік + 58340,060 тис.грн./рік + 15131,056 тис.грн./рік )

Фактичне споживання природного газу за попередні роки:

## 2018 р. -   124 832 тис.м.куб. при середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП -1,75°С, при 141 діб опалювального періоду.

## 2019 р. -   125 055 тис.м.куб. при середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП +3,21°С, при 180 діб опалювального періоду.

## 2020 р. -   114 871 тис.м.куб. при середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП +3,05°С, при 169 діб опалювального періоду.

До розрахункового тарифу на теплову енергію АТ «Криворізька теплоцентраль» на плановий період прийнято розрахункові витрати палива на виробництво теплової енергії при середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП +1,23°С і 166 діб опалювального періоду  110 785,295 тис.м.куб. вартістю 823304,68  тис.грн.,        у т. ч. по категоріям споживачів

«Населення»  -               92139,485 тис.м.куб. вартістю 634124,38 тис. грн.,

«Бюджетні організації» - 15252,845 тис.м.куб. вартістю 144609,30 тис. грн.,

«Інші споживачі» -             4392,965 тис.м.куб. вартістю 44571,00 тис. грн.

5.1.2. Електрична енергія на використання з технологічною метою.

## Розрахунки нормативних питомих витрат електричної енергії на відпуск теплової енергії виконані на підставі наказу №12 від 02.02.2009р. Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії».

Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» постачання електроенергії АТ "Криворізька теплоцентраль»  здійснюється згідно укладених договорів:

## 1.Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № публічний від 01.1.2019 р. ( копії Заяв-приєднання надаються).

## Оператори надання послуг з розподілу електричної енергії:

## АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” (діючі тарифи : 1клас напруги – 9,338коп./кВт*год, 2 клас напруги – 69,74 коп./кВт*год,:

## -особовий рахунок №14  (КТЦ - по 1 класу напруги,  котельні №2, 3, 4, 5, 6 насосна Пн.Е.Р. - по 2 класу напруги).

## -особовий рахунок №100050 (постачання на окремі дільниці та резервні ввода на котельні №4,  ТРП, насосну Пд.Е.Р., інші насосні - по 2 класу напруги),

## ТОВ ДТЕК     «Високовольтні мережі»  (постачання на котельню №5 резервний ввод з мереж КРМЗ), особовий рахунок №5 0003 006,

## 2.Договір №240/т від 29.01.2021р. на постачання електричної енергії з

## ТОВ «ЕК»КНОЛЛ».

По кожній котельні АТ «Криворізька теплоцентраль» розраховані індивідуальні нормативні витрати електричної енергії. Розрахунки виконані за такими вихідними даними: приєднані теплові навантаження (максимальні теплові потужності, режими споживання), температурний графік регулювання системи теплопостачання 115/70 °С, розрахункові температури зовнішнього повітря та кількість днів опалювального періоду згідно виробничої програми, термін роботи систем та обладнання, вид палива та його питома витрата на виробництво теплової енергії кожним котлом, тип, марка, встановлена електрична потужність технологічного обладнання, яке споживає електричну енергію, паспортні або експлуатаційні аеродинамічні або гідравлічні характеристики обладнання.

Обладнання, яке використовується при розрахунках витрат електричної енергії на виробництво теплової енергії: тягодуттьове обладнання котлів, живильні насоси, а також насоси сирої води, хімводообробки, підживлюючі, мережні та інші. Усе електровикористовуюче обладнання, встановлене в котельні, відноситься до діяльності з виробництва теплової енергії.

## Обладнання, яке використовується при розрахунках витрат електричної енергії на транспортування теплової енергії: насосне обладнання теплових розподільчих пунктів (ТРП), насосної Північного експлуатаційного району, насосної Південного експлуатаційного району та інших насосних станцій.

## Окремо визначені витрати електричної енергії на внутрішнє і зовнішнє освітлення котелень, ТРП, насосних станцій (в опалювальний та міжопалювальний ремонтний періоди), роботу контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (в опалювальний період).

## Витрати електричної енергії на інше електрообладнання включає витрати на вентиляцію виробничих приміщень, електронагрівачі для ГВП у період зупинки котелень.

## Окремим розрахунком визначено витрати електричної енергії на ремонти в міжопалювальний ремонтний період.

## Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р.        № 869  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»з урахуванням постанови КМУ №467 від 10.06.2020 року середня ціна електричної енергії визначається як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни електричної енергії, що діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.

## До розрахунку тарифів прийнято наступні середні тарифи на активну електричну енергію, визначені відповідно до вимог законодавства з урахуванням тарифів постачальника електричної енергії, тарифів операторів розподілу  АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”:

## Активна електроенергія 1 клас напруги  - 199,851 коп./кВт*год,

2 клас напруги  - 260,255 коп./кВт*год.,

## До розрахункового тарифу АТ «Криворізька теплоцентраль» на плановий період прийнято нормативні витрати електричної енергії згідно розрахунку при середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП +1,41°С і прийнятому режиму роботи

36902,49  тис. кВт*год  вартістю 90837,901 тис.грн., у тому числі  :

на виробництво теплової енергії- 33351,63 тис. кВт*год, (81736,505 тис.грн.),

на транспортування- 2953,84 тис. кВт*год, (7843,470 тис.грн.),

на постачання – 12,40 тис. кВт*год, (24,786 тис.грн.),

на загально-виробничі потреби – 211,75 тис. кВт*год, (448,344 тис.грн.),

на адміністративні потреби – 149,79 тис. кВт*год, (299,359 тис.грн.),

на ремонти – 223,071 тис. кВт*год. (485,438 тис.грн.).

5.1.3. Холодна вода на використання з технологічною метою.

Водопостачання та водовідведення на об’єкти АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснюється згідно укладених договорів:

1.Договір №690 від 03.11.2016р.  про надання послуг з централізованого   постачання холодної води та водовідведення з КП «Кривбасводоканал»  (постачання питної води на  КТЦ, котельні №№2,3,4,5, ТРП, насосні, інші підрозділи, водовідведення від КТЦ, котелень №№3,4,5, ТРП, насосні, інші підрозділи);

2.Договір №429S12 від 03.01.2013р. з  ПАТ «Арселор Міттал  Кривий Ріг» на постачання питної води для господарсько-побутові потреби на котельню №6 та прийом стічних вод;

3.Договір №566 від 07.12.2009р. з ДП "Кривбасшахтозакриття" на послуги по транзиту через хвостосховище (ЦЗФ шахти Гігант), прийому і тимчасовій акумуляції стоків (промислові стоки та поверхневі стічні води) котельні №2  в ставок-накопичувач шахтних вод  у балці Свистуново та виконання скиду в р.Інгулець згідно регламенту;

4.Договір №163-71-05/05 від 27.01.2005р. з ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на передачу господарсько-побутових стічних вод від котельні №2 в комунальну каналізаційну мережу.

У 2020 році виконано технічне переоснащення ТРП-119 з метою встановлення хімводопідготовчої установки для підживлення теплових мереж Південного експлуатаційного району. Питна вода на ТРП-119 постачається з мереж КП «Кривбасводоканал» .

Нормативні витрати води при виробництві теплової енергії складаються з витрат:

1) виробничих витрат та втрат води, які в свою чергу складаються з:

- витрат на підживлення теплових мереж Товариства, систем теплопостачання споживачів, підключених до тепломереж постачальника ,

- витрат на заповнення тепломереж, котлів,

- витрат на гідравлічні випробування теплових мереж,

- витрат на власні потреби водопідготовчої установки в котельнях,

- витрат на компенсацію  втрат з випаром вакуумних деаераторів в котельнях,

- витрат на компенсацію втрат водопровідної води при охолодженні підшипників мережевих насосів, тягодуттьового обладнання,

- витрат на компенсацію витоків водопровідної води з сальникових ущільнень насосів,

- витрат води пробовідбірниками та інші витрати.

2) витрати води на господарсько-побутові потреби.

Витрати води на господарсько –побутові потреби розраховуються згідно додатку А. ДБНВ.2.564:2012 »Внутрішній   водопровід та каналізація».

Діючі тарифи, які використовуються при визначенні вартості розрахованого обсягу витрат водоспоживання (водовідведення)  до розрахунку тарифів                   АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2021 рік:

КП «Кривбасводоканал» згідно Договору №690 від 03.11.2016р.

Водоспоживання - 11,10 грн. за 1 куб.м.

Водовідведення - 9,92 грн. за 1 куб.м.

ДП «Кривбасшахтозакриття» згідно Договору  №566 від 07.12.2009р

Водовідведення – 8,18 грн. за 1 куб.м.

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» згідно Договору  №163-71-05/05 від 27.01.2005р.

Водовідведення - 9,92 грн. за 1 куб.м.

До розрахункового тарифу АТ «Криворізька теплоцентраль» прийнято розрахункові обсяги:

водопостачання  -  989,195  тис. м. куб. вартістю 10 980,07 тис. грн.,

водовідведення -   207,391  тис. м. куб. вартістю 1 940,97 тис. грн.

Загальна вартість витрат на водопостачання та водовідведення   12 921,04 тис. грн.

5.1.4. Ремонтний фонд

Відповідно до складених графіків планово - попереджувальних робіт АТ«Криворізька теплоцентраль» заплановано виконати:

● капітальний ремонт магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж (із заміною трубопроводів, частково запірної арматури, компенсаторів та відновлення пошкодженої теплової ізоляції) протяжністю 6933 м діаметром від 57мм до 820 мм. Роботи заплановано виконувати господарським способом.

● капітальні ремонти водогрійного котла ПТВМ-50 №6-2 котельні №6, парового енергетичного котла «Мітчелл» №1-6 у котлотурбінному цеху. Роботи заплановано виконувати підрядним способом. На даний час укладено Договір з підрядною організацією ТОВ «ТРІАДА-ЕНЕРДЖІ» на виконання капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ-50 № 6-2 котельні №6. Виконавець робіт по капітальному ремонту парового енергетичного котла «Мітчелл» №1-6 у котлотурбінному цеху з частковою заміню труб не визначений і вартість ремонту визначено відповідно до розробленої кошторисної документації

● заміну паропроводів парових котлів "Мітчелл" ст.№1-1, ст.№1-2, ст.№1-4 в котлотурбінному цеху згідно результатів висновків проведеного експертного обстеження (заборона на експлуатацію). Вартість ремонтних робіт визначено відповідно до розробленої кошторисної документації,

● заміну підземного водоводу на котельню №4 згідно розробленому проекту,

● ремонт високовольтного обладнання, яке забезпечує сталу роботу теплогенеруючого обладнання, насосів, особливо в опалювальний період (живильні трансформатори, масляні вимикачі, роз’єднувачі та інше обладнання потребує проведення відповідних ремонтів згідно вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів),

● капітальний ремонт будівель ТРП (ТРП №9, ТРП №17, ТРП №25, ТРП №38) відповідно до технічного стану за результатами оглядів та вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж»,

● ремонтні роботи з улаштування м’якої покрівлі ТРП (9 од.), які виконуються господарським способом.

Таким чином, у складі собівартості розрахункових тарифів АТ «Криворізька теплоцентраль» стаття «витрати на ремонт» сформована з урахуванням графіків планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, які складені згідно вимог ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж», проектно-кошторисної документації на ремонт, дефектних актів і складає 68 764,734 тис. грн.,

5.1.5. Матеріальні витрати.

Поварена сіль

Значна частина витрат води приходиться на власні потреби водопідготовчої установки (ВПУ). Ці витрати розраховуються згідно довідникових даних та технічної документації підприємства та складаються з витрат води на приготування регенераційного розчину, витрат води відмивання катіоніту від продуктів регенерації, витрат води  на розпушувальну промивку катіоніту перед регенерацією.

Реагенти, реактиви

На підприємстві є атестована хімлабораторія, яка згідно з вимогами нормативних актів виконує аналізи питної води, підживлюючої води, теплоносія, живильної води парових котлів та інше, для виконання яких потрібні відповідні реактиви і наведені у розрахунку.

Режим експлуатації водопідготовчих установок та дотримання водно-хімічного режиму повинні забезпечувати надійну та безперебійну роботу обладнання підприємства. Хімічний контроль повинен забезпечувати визначення всіх нормованих проектом та нормативною документацією показників якості теплоносія, живильної води, що в свою чергу забезпечує подовження терміну експлуатації основного обладнання.

5.2. Інші прямі витрати

Спецодяг

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно, відповідно до норм, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до:

НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості».

НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі».

НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».

НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства».

НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників машинобудування та металообробної промисловості».

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожи-вачів».

Спецхарчування

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників підприємства зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними продуктами. Порядок видачі компенсації регулюється умовами Колективного договору.

Працівники мають право на одержання молока у дні фактичної зайнятості на роботах, пов'язаних з виробництвом чи застосуванням хімічних речовин.

Мило

Видача мила на АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснюється згідно з діючими нормами, а саме:

НПАОП 0.00-3.06-22 «Про видачу мила на підприємствах».

Постанова Народного комісаріату праці РФСР від 26.08.1922 р. №383 «Перелік категорій робітників, яким повинно видаватися спецмило додому (у кількості 400 грам на місяць) понад мила, що знаходиться в підприємстві при умивальнику».

Колективний договір між роботодавцем та колективом працівників АТ «Криворізька теплоцентраль».

Власник має забезпечувати милом постійно в достатній кількості діючі на підприємстві душові та умивальники.

Канцтовари

Витрати враховують потребу на папір офісний, бланки і інші канцелярські товари та визначено виходячи з фактичного споживання за 2019-2020 роки.

Паливно-мастильні матеріали

При розрахунку норм витрат палива для легкових, бортових, вантажних, вантажопасажирських автомобілів, автомобілів-самоскидів, тягачів та спеціальних автомобілів, що знаходяться на балансі АТ «Криворізька теплоцентраль» керується наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. №43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами та доповненнями та наказом по підприємству від 14.02.2014 р. №80 «Про затвердження «Положення про порядок обліку та списання пального».

Норми витрат палива для кожної категорії автомобільного транспорту розраховуються за формулами, які наведені в додатку № 4 наказу Мінтрансу України від 10.02.1998 р. №4. Згідно наказу №43 на АТ «Криворізька теплоцентраль» базові лінійні норми коригуються на коефіцієнти:

- в залежності від пробігу автотранспортного засобу,

- за роботу в міських умовах.

Також враховується робота спеціального обладнання, споряджена маса причепа, пробіг автомобіля з урахуванням транспортної роботи тощо.

Числові значення коефіцієнтів коригування норм витрати палива для кожної одиниці автомобільного транспорту, який знаходиться на балансі АТ «Криворізька теплоцентраль» наведені в додатках до наказу від 14.02.2014 р. № 80.

При визначені обсягів споживання паливно-мастильних матеріалів було враховано фактичні витрати ПММ та фактичний пробіг за 2019-2020 роки.

Акти списання ПММ надано.

Послуги по повірці приладів обліку

Відповідно статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» повірка засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту, міжповірочні інтервали ЗВТ за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати ЗВТ, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.

Графік повірки ЗВТ по АТ «Криворізька теплоцентраль» складається на кожен наступний рік згідно «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 р. за № 193 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2016р. за № 278/2808 за формою наведеної в додатку 1 до цього порядку.

У разі якщо засобам вимірювальної техніки своєчасно не здійснювати повірку подальша експлуатація таких ЗВТ не можлива, підприємство не отримає паспорт готовності, що в свою чергу може призвести до зриву опалювального сезону.

Для розрахунку тарифу вартість повірки визначається з урахуванням міжповірочного інтервалу для рівномірного розподілу на кожен рік за цінами ДП «Кривбасстандартметрологія».

Експертного обстеження та технічний огляд котельного обладнання

На балансі АТ «Криворізька теплоцентраль» є 6 опалювальних котелень, обладнаних 31 паровими та водогрійними котлами (перелік додається), з них 27 котлів знаходяться в експлуатації, 4 котли, а саме парові енергетичні котли ф. Мітчелл №№ 1-3, 1-5 та водогрійні котли ПТВМ-30 №№ 2-4, 2-5 не використовуються у виробничій діяльності через незадовільний технічний стан (заборона на експлуатацію).

У зв’язку із закінченням граничного строку експлуатації котлів, які знаходяться в експлуатації  у кількості 27 одиниць, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (далі - Правила) та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2015р. №687 Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Постанова) раз на 4 роки проводиться технічний огляд та експертне обстеження (діагностика), яке має за мету визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування.

Підстава для проведення експертного обстеження та позачергового технічного огляду відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці є закінчення строку, визначеного попереднім експертним обстеженням.

Відповідно до п. 22 розділу VIII Правил кожний котел підлягає технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації та достроково. Періодичне технічне опосвідчення зареєстрованих в місцевих органах нагляду котлів, які знаходяться в експлуатації, виконуються інспектором у наступні строки: - внутрішній огляд не рідше 1 разу на 4 роки.

Безпечна експлуатація котлів, паропроводів можлива за умов проведення комплексу робіт з експертного обстеження та технічного огляду з зазначенням фахівцями експертної організації запису у паспорті котла/паропроводу про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і подовженого строку безпечної експлуатації устаткування - п.36, 32 Постанови.

Відповідно до п. 38 Постанови за висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устаткування в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації.

Фактичні щорічні витрати для зазначеного обстеження не рівномірні. Тому для включення до розрахункового тарифу визначено вартість щорічного виконання експертного обстеження та технічного огляду котлів з урахуванням періодичності проведення і договірних цін за договором, укладеним з ТОВ «ЗОНД» №3401НК/2020.

Для включення до розрахункового тарифу витрати по статті «Технічне опосвідчення котельного обладнання» визначено вартість послуг з урахуванням встановленої періодичності проведення обстеження 155 727,27 грн.

Технічне обстеження димових труб

Обстеження промислових димових труб є складовою частиною проведення експертизи і виконуються організаціями, які мають ліцензію на даний вид діяльності.

Технічне обстеження передбачає встановлення поточного стану об’єкта нерухомості шляхом виявлення існуючих дефектів й ушкоджень. У той же час, завдяки технічному обстеженню об’єкта, можна спрогнозувати подальший розвиток дефектів та їхній вплив на його загальний стан у майбутньому. На основі результатів (фактичних значень контрольованих параметрів) технічного обстеження оцінюється придатність об’єкта для подальшої експлуатації, визначається необхідність у проведенні ремонту чи реконструкції для подальшої нормальної експлуатації димової труби.

При цьому надається висновок щодо придатності окремих конструктивних елементів для нормальної експлуатації.

Проектно - вишукувальні роботи з інструментального обстеження димових труб на підприємстві проводяться відповідно до графіку інструментального обстеження димових труб згідно вимог РД 03-610-03 «Методичні вказівки по обстеженню димових та вентиляційних промислових труб» із залучення спеціалізованих організацій.

Для включення до розрахункового тарифу витрати по статті «Обстеження димових труб» визначено вартість інструментального обстеження технічного стану димових труб з урахуванням встановленої періодичності проведення обстеження, яка становить 89100,00 грн.

Утилізація, вивезення сміття

АТ «Криворізька теплоцентраль» у сфері поводження з відходами керується вимогами Закону України «Про відходи»:

Суб’єкти господарювання при здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами зобов’язані дотримуватися вимог законодавства, що регулює цю діяльність.

АТ «Криворізька теплоцентраль» не має власних потужностей з утилізації, оброблення чи видалення відходів, було укладено договори на відповідні послуги зі спеціалізованим підприємством, яке має ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Загальна сума витрат становить 48 232,50 грн.

Витрати на відрядження

Стаття 121 Кодексу Законів про працю України передбачає гарантії і компенсації при службових відрядженнях.

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку зі службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

Норми добових витрат при відрядженні для працівників підприємств, які не містяться за рахунок бюджетних коштів, визначені пп «а» пп 170.9.1 Податкового кодексу України.

Атестація робочих місць

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах де технологічний процес, використання обладнання, установки, прилади та апарати, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці (ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»; «Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 01.09.1992 №422).

Атестації у 2016 році на АТ «Криворізька теплоцентраль» підлягали 63 робочих місця на суму 63 000 грн. У 2018 році проведена атестація 9 робочих місць за умовами праці на суму 10 800 грн.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

  - Витрати з оплати праці.

Розрахунок витрат на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи розраховано відповідно:

- Закону України «Про оплату праці»,

- ПСБО 16,

- Закону України «Про державний бюджет України»,

- «Галузевою угодою між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2019-2021 роки» (далі Галузева угода),

- Колективного договору між роботодавцем та колективом працівників акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» на 2016 – 2018 роки,

Згідно нормативних та методичних документів до прямих витрат на оплату праці віднесено персонал:

- районних котельних,

- експлуатаційних районів,

- хімічної лабораторії,

- диспетчерської служби,

- служби ремонтів,

- електричний цех,

- служба релейного захисту, автоматики, вимірювань та випробувань (електротехнічна лабораторія),

- транспортний цех,

- служби вимірювань, налагодження та випробувань,

- відділ збуту теплової енергії,

- група по розрахунках з дебіторами,

- група контролю обліку теплової енергії (частково), а також окремий персонал зайнятий на прибиранні і охороні (прибиральник, сторож, розподілювач робіт) виробничих приміщень, задіяних на виробництві та транспортуванні теплової енергії, тощо.

До загальновиробничих витрат віднесено витрати по оплаті праці завідувача та комірника центрального складу, підсобного робітника та розподілювача робіт, диспетчера автотранспорту, підрозділ воєнізованої охорони тощо, оскільки зазначений персонал обслуговує усі види діяльності: виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послугу ЦО та інші види діяльності до споживача.

Робочий рік АТ «Криворізька теплоцентраль» поділяється на два періоди: опалювальний та між опалювальний. В залежності від періоду змінюється фактична чисельність працівників.

На АТ «Криворізька теплоцентраль» станом на теперішній час діє Колективний договір між роботодавцем та колективом працівників акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» на 2016 – 2018 роки, відповідно до умов Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2019-2021 роки» (далі Галузева угода).

На підприємстві застосовуються норми Галузевої угоди, обов'язкові для виконання Товариством.

Формування ФОП здійснюється на підставі тарифних ставок та посадових окладів за професіями, для розрахунку яких застосовуються коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок до мінімальної місячної тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу (Додатки №3-37 Галузевої угоди). Для робітників застосовуються між розрядні тарифні коефіцієнти.

Зазначені витрати розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», з урахуванням дії Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Також, витрати на оплату праці, враховані у розрахункових тарифах, коригуються АТ «Криворізька теплоцентраль», виходячи з величини прожиткового мінімуму, що впливають на середньозважений розмір мінімальної заробітної плати.

Одночасно врахована необхідність виконання вимог Галузевої угоди, згідно якої мінімальний розмір тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу, встановлюється на рівні не менше 168% законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідні зміни внесені до Колективного договору.

До статті витрат “Відрахування на соціальні заходи” віднесені витрати, зазначені  в П(С)БО № 16 “Витрати” відносно  витрат на оплату праці, зазначених в статті “Витрати на оплату праці”, в розмірі 22 %.

5.4. Амортизація.

Згідно п.п.138.3.1. п.138.3 ст.138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно наказу про облікову політику, нарахування амортизації по об'єктах основних засобів АТ «Криворізька теплоцентраль», проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання цих об'єктів.

При використанні прямолінійного методу вартість об’єкта ОЗ, що амортизується, списується рівними частинами протягом усього строку його корисного використання (експлуатації). Річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта ОЗ.

Балансова вартість за даними податкового обліку не включає вартість об’єктів ОЗ безоплатно переданих на підставі рішення Виконавчого комітету Криворізької міської ради № 343 від 12.10.2011 р. «Про надання згоди на передачу окремих об’єктів теплопостачання від комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» до державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», тому вони в податковому обліку не амортизуються.

5.5. Обов’язкові платежі

Плата за землю

Згідно Рішення Криворізької Міської Ради, також враховуючи коефіцієнт індексації АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснює розрахунок земельного податку за земельні ділянки, правовстановлюючі документи на які оформлено, у % від їх нормативної грошової оцінки.

Сума земельного податку = Площа земельної ділянки в м2 * Нормативна грошова оцінка земельної ділянки * коефіцієнт індексації * ставка земельного податку,%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки товариство здійснює відповідно до п.п.266.5.1 п.266.5 ст.266 розділу ХІІ Податкового кодексу України та Рішення Виконавчого комітету Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі». Ставка податку залежить від типу об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та місць їх розташування (зональності).

Сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки = Загальна площа об’єкта нежитлової нерухомості в м2 * 0,50% від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного(податкового року).

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

Розрахунок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом було здійснено згідно ст.254 розділу ІХ Податкового кодексу України, виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановленої ставки за 1 МГц смуги радіочастот та ширини смуги радіочастот – 0,0125 МГц (згідно дозволу №БС150-12-0501488 на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби).

Екологічний податок

Підприємство є платником екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. При розрахунку податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється  за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, застосовуються ставки  податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами відповідно до  статті 243 Податкового Кодексу України.

Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни до розділу VIII Податкового кодексу, а саме з 1 січня 2019 року ставку Податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн./тонну підвищено до 10 грн./тонну, тобто збільшено у 24,4 рази

5.6. Адміністративні витрати.

До складу адміністративних витрат включені:

5.6.1. Витрати пов’язані з утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначені виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на теплоцентралі тарифних ставок (окладів). Основна і додаткова заробітна плата, інші виплати передбачені Галузевою Угодою, діючим законодавством та колективним договором.

5.6.2. Відрахування на соціальні заходи відповідно до норм чинного законодавства.

5.6.3. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (адміністративного призначення).

5.6.4. Матеріальні витрати адміністративного призначення.

5.6.5. Інші витрати, до яких ввійшли:

- оплата послуг зв’язку;

- канцелярські витрати;

- послуги банків;

- підготовка кадрів;

- податки (на нерухомість, збір за користування радіочастотним ресурсом, збір за використання води);

- інформаційно-технічне забезпечення (отримання відкритого ключа та  обслуговування програми MEDos),

- послуги аудиту;

- послуги адвокатів;

- відрядження тощо.

Послуги адвокатів

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» запроваджено професійну правничу допомогу.

Відповідно до частини першої статті 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. При цьому частиною третьою цієї статті Конституції України передбачено, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Так, представництво юридичної особи здійснюється виключно адвокатами:

з 1 січня 2017 року - у Верховному Суді та судах касаційної інстанції;

з 1 січня 2018 року - у судах апеляційної інстанції;

з 1 січня 2019 року – у судах першої інстанції.

Аудиторські послуги

АТ «Криворізька теплоцентраль» відповідно до вимог ст. 162 Цивільного кодексу України повинно щорічно залучати аудитора для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності.

Крім того, відповідно до п.3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 2545-VIII підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Законом України «Про аудит та аудиторську діяльність» № 2258- VIII визначені особливості проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, які викладені у п. 23, а саме:

1) незалежність та об’єктивність аудиторів та ключового партнера при наданні аудиторських послуг, зокрема шляхом впровадження відповідних політики та процедур, а також наявність системи контролю за їх виконанням;

2) запровадження системи внутрішнього контролю, процедур реєстрації та обліку фактів, інформація про які підлягає фіксації та розкриттю відповідно до цього Закону, механізмів внутрішнього контролю, застосування методики оцінки ризиків, заходів та засобів для захисту систем обробки інформації;

3) можливість інформування уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності про факти порушень вимог цього Закону його працівниками;

4) достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства), за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до вимог Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань, затверджується Радою нагляду;

5) достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності. У разі залучення до надання цих послуг аудиторів та інших працівників, які не є працівниками за основним місцем роботи суб’єкта аудиторської діяльності, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний вжити заходів для недопущення зниження якості внутрішнього контролю. Участь працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють не за основним місцем роботи, у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не впливає на обсяг відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, яка на нього покладається відповідно до законодавства та договору, укладеного з юридичною особою, якій надаються відповідні послуги;

6) запровадження організаційних та адміністративних механізмів для попередження, ідентифікації, усунення або управління і розкриття будь-яких ризиків та загроз своїй незалежності;

7) запровадження внутрішньої політики та процедур виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності, що також мають передбачати обов’язковість інструктажу, нагляду та перевірки роботи аудиторів та інших працівників, вимог до створення і обсягу робочих документів аудитора;

8) запровадження внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг. Відповідальність за організацію і ефективне функціонування внутрішньої системи контролю якості несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи;

9) використання вищезазначених внутрішніх процедур, систем, механізмів та ресурсів для забезпечення системного та регулярного надання послуг з обов’язкового аудиту;

10) запровадження механізмів реєстрації та розв’язання нестандартних ситуацій, що мають або можуть мати суттєві наслідки для неупередженості діяльності аудиторів та ключових партнерів, пов’язаної з наданням послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

11) застосовування політики оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового аудиту, що передбачала б стимули для забезпечення якості робіт. При цьому винагорода, отримана суб’єктом аудиторської діяльності від юридичної особи за послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової звітності, не може будь-яким способом враховуватися при визначенні обсягу оплати праці аудиторам та іншим працівникам, залученим до виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності цієї юридичної особи;

12) постійний моніторинг, оцінювання відповідності та ефективності внутрішньої політики і процедур, системи внутрішнього контролю, у тому числі щорічна оцінка внутрішньої системи контролю якості та вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків. Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для незалежного оцінювання внутрішньої системи контролю якості професійні організації аудиторів. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен зберігати інформацію про результати оцінки ефективності системи внутрішнього контролю та вжиті заходи протягом семи років.

6. До складу витрат з операційної діяльності не ввійшли:

- суми безнадійної дебіторської заборгованості;

- витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

- суми, що відраховуються профкому для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- суми штрафів, пені;

- суми нестачі та втрати від зіпсування цінностей;

- суми спонсорської та благодійної допомоги;

- собівартість виробничих запасів.

Положеннями Господарського кодексу України передбачено створення суб'єктів господарювання для ведення господарської діяльності з метою одержання прибутку.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування. Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні найважливіші функції:

- характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства;

- є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

- є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства (податок на прибуток — найважливіший елемент доходів державного бюджету).

Оскільки виробництво, транспортування та постачання теплової енергії є основним видом діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль», тому вважаємо за доцільне до структури тарифів включити складову «прибуток» від повної собівартості товариства.

Всі зазначені зміни були враховані при визначенні рівнів тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії шляхом коригування відповідних складових тарифів для всіх категорій споживачів та наведені в таблиці, (грн./Гкал з ПДВ):

|  | Діючий тариф | Розрахунковий тариф | Відхилення, (+/-) | Темп росту (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення | 1979,87 | 2 305,96 | 326,09 | 116,47 |
| Бюджет | 2004,86 | 3 006,04 | 1 001,18 | 149,94 |
| Інші | 2003,41 | 3 003,48 | 1 000,07 | 149,92 |