|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | ***Газоаналізатори переносні для аналізу повітряного середовища*** |
| ID закупівлі | ***UA-2023-10-31-009723-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | ***640 000,00 грн* з *ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні характеристики:  1.Видача світлової та звукової сигналізації при досягненні встановлених значень концентрації;  2.Температура робочого середовища: від -20 до +50;  3 Цифрова індикація концентрації контрольованого компонента;  4. Вбудований літій-іонний акумулятор;  5. Відображення статусу АКБ;  6. Автоматичний захист акумуляторів від перезаряду і повного розряду;  7. Вбудована система самодіагностики;  8. Клас захищеності не нижче ІР 65;  9.Час роботи без підзарядки – не менше 8 годин;  10. Маса не більше -0,5 кг;  11. Гарантія на прилад не менше ніж 2 роки;  12. Гарантія на датчики не менше ніж 3 роки.  Якість товару підтверджується паспортом виробника та/або сертифікатом якості, виданий виробником Товару, технічним паспортом або іншими документи, що засвідчують його технічні та якісні характеристики. При поставці товару надається документ з поміткою про повірку предмета закупівлі. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників. Для розрахунку очікуваної вартості прийнято до уваги середьоринкову цінову пропозицію. |