|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | Дріт в’язальний оцинкований низьковуглецевий за кодом ДК 021:2015 «44330000-2» - Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі |
| ID закупівлі | *UA-2023-05-11-008134-a* |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | ***360 000 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та для зменшення втрат теплової енергії через пошкоджену ізоляцію необхідно здійснити закупівлю з наступними характеристиками:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Загальна кількість*** | | 1 | ***Дріт в’язальний оцинкований низьковуглецевий Ø1,4 мм*** | Дріт низьковуглецевий, термічно оброблений діаметром 1,4 мм;  Покриття: оцинкований 1-го класу 1Ц;  Точність виготовлення: нормальна;  ГОСТ 3282-74 (ГОСТ 3282-46) | 7 т |   Умовне позначення: Дріт 1,4-О-1Ц ГОСТ 3282-74  Термін виготовлення Товару повинен бути не раніше кінця листопада 2022 року.  Гарантійний термін згідно з технічних умов заводу-виробника, ГОСТ/ДСТУ тощо, але не менше за термін передбачений нормами законодавства України та складає не менше 12 календарних місяців з дати поставки. Товар, що постачається за цим Договором, повинен бути новий, не уживаний, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та придатним до використання за цільовим призначенням. Вся продукція, що поставляється і документація до неї, повинна відповідати чинним в Україні законам, стандартам і нормам. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників. |