|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | **Перехідники для технічних манометрів, код за ДК 021:2015 «38420000-5» Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів** |
| ID закупівлі | ***UA-2024-06-29-000185-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі  | ***35 880,00 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним характеристикам:Внутрішня різьба: М20х1,5 Зовнішня різьба: G1/2 Матеріал: латунь або нержавіюча сталь Робочий тиск: не більше 6 МПа |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників.  |