|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | Покажчик рівня рідини 12кч11бк №6, код за ДК 021:2015 38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів |
| ID закупівлі | ***UA-2024-03-04-011697-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі  | ***18 000 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним характеристикам:Робоче середовище: пара, вода Н, мм – 420; Н1,мм – 284; Н2,мм – 234; L довжина скла, мм – 250; Приєднувальний діаметр 20 мм, діаметр умовного проходу 8 мм. Робоча температура до +250°С; Робочий тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2) Спосіб монтажу – вертикальний; Тип приєднання – штуцерне; Маса, кг – 3,8 Корпус та кришка: КЧ 30-6 або аналог |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників.  |