|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | Поточний ремонт котла Мітчел ст. № 1-6 з заміною пароперегрівача та компенсаторів лінзових осьових колектора редукованої пари КТЦ АТ "Криворізька теплоцентраль", код за ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| ID закупівлі | *UA-2024-08-30-006104-a* |
| Очікувана вартість предмета закупівлі  | *6 581 370,25 грн з ПДВ* |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | За період експлуатації парового котла та трубопроводу пари (колектора редукованої пари) виникла необхідність в заміні змійовиків пароперегрівача та лінзових компенсаторів. За результатами актів на обстеження, протоколу гідравлічних випробувань та складання комісією дефектних актів, висновками ультразвукового контролю товщини стінок труб № 90-24 від 16.04.2024 р., №33-24 від 02.02.2024 р., №34-24 від 02.02.2024 р., для можливості подальшої експлуатації парового котла та парового колектора редукованої пари згідно номінальних параметрів пари, прийнято рішення провести ремонт з заміною необхідних деталей. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі зведеного кошторисного розрахунку, наданого інженером з проектно-кошторисної роботи групи з організації ремонтів виробничо-технічного відділу.  |