|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | **Скло водовказівне рифлене Клінгера №6** |
| ID закупівлі | ***UA-2024-03-28-002017-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі  | ***17 850,00 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Скло водовказівне рифлене Клінгера №6 призначене для використання в покажчиках рівня парових котлів повинно відповідати наступним характеристикам:Робоче середовище – вода, пара; Рівень загартування скла – 865+55нм/см.;Допустимий тиск скла – до 3,5 МПа; Довжина L – 250 мм.; Ширина В – 34 мм.; Висота S – 17 мм.; Маса – 0,301 кг.; Термостійкість та витримка перепаду температури - 220°С. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників.  |