|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | **Трансформатор напруги антирезонансний типу НАМИ-10 (6) У2, код за ДК 021:2015 «31170000-8» - Трансформатори** |
| ID закупівлі | ***UA-2024-07-05-001118-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | ***43 188,00 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним характеристикам:  Кількість первинних обмоток: 1; Кількість вторинних обмоток: 2 Номін. первинна напруга: 10 кВ Номін. напруга основної вторинної обмотки: 0,1кВ Номін. напруга додаткової вторинної обмотки: 100/√3 В Номін. потужність основної вторинної обмотки: 75 ВА Номін. потужність додаткової вторинної обмотки: 30 ВА Гранична потужність: 1000 ВА; Номінальна частота: 50 Гц; Клас точноcті: 0,2; Група з’єднання обмоток: Ун/Ун/П-0 |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників. |