|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | Залізобетонні вироби в асортименті (Плита П 5-8, код «44114250-9», Плита П 8-8, код «44114250-9», Плита П 11-8, код «44114250-9», Плита П 15-8, код «44114250-9», Плита перекриття (з отвором під люк) ПД-10, код «44114250-9», Кришка люка ЛЗБ-4 (аналог КЛ-2), код «44114200-4», Плита перекриття П-25-12, код «44114250-9», Лоток Л 11-8, код «44114200-4»), код за ДК 021:2015 «44110000-4» Конструкційні матеріали |
| ID закупівлі | ***UA-2024-02-26-010600-a*** |
| Очікувана вартість предмета закупівлі  | ***2 183 069 грн. з ПДВ*** |
| Обгрунтування розміру бюджетного фінансування | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою недопущення випадків травматизму та аварійних ситуацій, які можуть виникнути після проведення ремонтних робіт, а також для виконання Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів» та виконання приписів Інспекцією з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, підприємству необхідно закупити залізобетонні конструкції в кількості зазначеній в Тендерній документації, а саме – 647 шт.Згідно п.14.3 ДБН 2.5-39-2008 «Теплові мережі» будівельні конструкції теплової мережі мають бути збірними із уніфікованих залізобетонних та бетонних елементів. Виходячи з цього, необхідно придбавати залізобетонні вироби для ремонту теплових мереж з урахуванням вже існуючих конструкцій мереж, які складаються з окремих елементів. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі даної процедури сформовано на підставі отриманих комерційних пропозицій потенційних учасників.  |